電刺激神門、少海其體穴、手穴阻抗及心率變異度之變化

翁清松1  鍾經堯1  張晉瑜1  葉國全1  張永賢2
1中原大學生物醫學工程學系研究所
2中國醫藥大學

摘要

本實驗利用電刺激(80 mA、2Hz)的方式刺激心經之神門、少海穴位，觀察其良導絡及手穴阻抗的變化，並且利用心電圖記錄受測者穴位經刺激後心率變異度變化的情形。
本實驗分兩階段；第一階段先請受測者休息10分鐘，之後取心電訊號5分鐘，請受測者電刺激神門、少海穴15分鐘，刺激完我們取5分鐘的心電訊號再請受測者休息5分鐘，取最後一次心電訊號；第二階段利用穴位阻抗量測儀量測受測者穴位的值，再予以電刺激神門、少海穴15分鐘，在刺激後會量取各點的值，並且在刺激後5分鐘以及10分鐘的時候以穴位阻抗量測儀取值。
實驗發現，在我們電刺激左手過後，左邊之神門、少海及手穴腎的阻抗值在統計上皆有明顯的差異(P﹤0.05)，而在過了5分鐘後，太谿、手穴腎、以及腎點之阻抗值皆有統計上的上升；在右邊的數值方面，在刺激後5分鐘發現，太陰在阻抗值方面有統計上的上升，而在10分鐘的時候發現太陰仍然有變化。再者，心率變異度在低頻電刺激後，在低頻功率面積上也有明顯之變化情形。

關鍵字：良導絡、穴位阻抗、手穴、心率變異度






